## Détermination_Classe
H (m) | 8 | [5 empty] | Les cellules à renseigner sont les cellules grisées
V (m3) | 250000 | [5 empty] | - H étant la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet. Pour un barrage existant, si l’altitude du terrain naturel à l’emplacement du barrage n’est pas connue avec une précision suffisante, elle est déterminée à partir de l’altitude du terrain naturel au pied aval du barrage. La mesure de cette altitude est corrigée pour tenir compte, le cas échéant, de la pente du terrain naturel sur lequel est implanté le barrage. Cette modalité de détermination de l’altitude du terrain naturel est illustrée dans le schéma ci-après.
Présence d'une ou plusieurs habitations dans les 400 m en aval du barrage : choisir « OUI » ou « NON » | NON
- V étant le volume retenu par le barrage à la cote retenue normale (à saisir en mètre cube).
H².racine(V) | 32 | [5 empty] | - S'il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.
Classe | C | réf : | A | B | C
|  | H | 20 | 10 | 5 | 2
|  | H².rac(V) | 1500 | 200 | 20
|  | V |  |  |  | 50000
Classe H | C
Classe H².rac(V) | C
OUI
NON
Source : journal officiel de la République Française, 28 mars 2017